| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі |
| --- |
| 1 | Назва предмета закупівлі | Придбання комплектувальних виробів і деталей для поточного ремонту невиробничого обладнання (шківи та канати для ліфтів) (ГУДПС у Львівській області, м.Львів, вул.Стрийська,35) код ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 42410000-3 Підіймально-транспортувальне обладнання |
| 2 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | №п/п Найменування, характеристика, товарів Од. виміру Кількість 1 Канат F10 діаметр 10 м. 2480 2 Шків КВШ 450 Зовнішній діаметр 450, кількість канавок 5, 10 діаметр шт. 8 Загальний опис: Канат F10 діаметр 10. Шків КВШ450 зовнішній діаметр 450, кількість канавок 5, 10 діаметр – повинен відповідати EN 81-20:2020, EN 81-50:2020, мати чинний протягом всього періоду поставки сертифікат/сертифікати відповідності. Умови поставки: за заявкою (запитом) Замовника, до 31.12.2023 року або до повного виконання сторонами договірних зобов’язань. Доставка товару виконується силами і за рахунок Постачальника. Поставка товару виконується протягом 7 робочих днів з моменту одержання Постачальником письмової/усної заявки Замовника будь-яким способом (по телефону, листом, по факсу, або по електронній пошті тощо), якщо інший строк поставки не буде узгоджений сторонами додатково, що затверджується довідкою від Постачальника на спроможність терміну поставки. Постачальник повинен надати сертифікат на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 «Системи управління якістю. Вимоги» дійсний протягом всього строку поставки товару. Місце поставки товарів: Головне управління ДПС у Львівській області (79026, Україна , Львівська обл., м. Львів, вул. Стрийська, 35). всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент». Усі документи повинні бути чинні на дату розкриття тендерних пропозицій. |
| 3 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, | Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована з урахуванням пункту 1 розділу ІІІ «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі, та сільського господарства України від 18.02.2020 року №275, методом порівняння ринкових цін та склала з урахуванням кількості послуг та доведених розмірів бюджетних призначень 316270,40 грн. |