| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назва предмета закупівлі | Послуги заміни засувок системи опалення (м.Львів вул.Стрийська,35) код ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 50720000-8 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення. |
| 2 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Місце надання послуг: 79003, м. Львів, вул. Стрийська, 35. Об’єми робіт: № п/п; Найменування робіт і витрат; Оди- ниця виміру; Кіль- кість. 1; Демонтаж сталевих засувок діаметром 100мм; шт.; 4. 2; Установлення сталевих засувок діаметром 100мм Засувка Ду100 Ру 16; шт.; 4. 3; Демонтаж сталевих засувок зворотних діаметром 50 мм; шт.; 4. 4; Установлення сталевих засувок діаметром 50 мм Засувка Ду 50 Ру 16; шт.; 4. |
| 3 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, | Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована з урахуванням пункту 1 розділу ІІІ «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі, та сільського господарства України від 18.02.2020 року №275, методом порівняння ринкових цін та склала з урахуванням кількості послуг та доведених розмірів бюджетних призначень 24866,00 грн. На оплату послуг кошторисом на 2021 рік затверджено 24866,00 грн за кошти державного бюджету. |