| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назва предмета закупівлі | Капітальний ремонт фасаду цокольної частини адмінбудівлі Жовківської ДПІ ГУ ДПС у Львівській області (м. Жовква, вул.Св.Трійці,10) код ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 45453000-7 –Капітальний ремонт і реставрація. |
| 2 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Найменування робіт: капітальний ремонт фасаду цокольної частини адмінбудівлі Жовківської ДПІ ГУ ДПС у Львівській області (м. Жовква, вул..Св.Трійці,10) Основні технічні характеристики: Найменування робіт і витрат; Одиниця виміру; Кіль- кість. Розділ 1. Демонтажні роботи. Розбирання облицювання стін з плиток із штучного каменю; 100м2; 2,3. Розбирання покриттів покрівлі з азбестоцементних плиток, черепиці; 100м2; 0,123. Навантаження сміття вручну; 1 т; 10,44. Перевезення сміття до 10 км; т; 10,44. Розділ 2. Оздоблення фасаду. Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м; 100м2; 2. Щити настилу; м2; 90. Опорядження стін фасадів штучним каменем з утепленням з риштувань; 100 м2; 2,48. Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit СT 85 pro (розхід 4кг/м2); кг; 992. Плити теплоізоляційні фасадні, екструдованийпінополістирольні, товщина 50 мм; м2; 260. Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 10х90; шт; 750. Склосітка; м2; 260. Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit СМ 117 (розхід 2кг/м2); кг; 496. Камінь штучний облицювальний криволінійний; м2; 265. Розділ 3. Ремонт металевих елементів фасаду (грат, сходів, воріт). Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками; м2; 28. Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021; 100м2; 0,28. Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115; 100м2; 0,28. Розділ 4. Влаштування дрібних елементів на фасаді (вентиляційні решітки). Заміна вентиляційних грат; 100шт; 0,01. Вентиляційна решітка (металева) 25х25см; шт; 1. Розділ 5. Ремонт дашка. Улаштування покриття з профнастилу; 100м2; 0,123. Саморіз покрівельний; шт; 60. Профнастил оцинкований ТП20; м2; 14,2. Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін; 100м; 0,091. Деталі кріплення; кг; 1. Сталь листова товщ. 0,5 мм; т; 0,018. Очищення вручну простих фасадів від олійної, перхлорвінілової фарби з землі та риштувань; 100м2; 0,169. Фарбування силікатними фарбами за 2 рази раніше пофарбованих простих фасадів по дереву з драбин; 100м2; 0,169. |
| 3 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, | Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована з урахуванням пункту 4 розділу ІІІ «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі, та сільського господарства України від 18.02.2020 року №275. Очікувана вартість закупівлі робіт з будівництва , капітального ремонту та реконструкції визначається з урахуванням ДСТУ Б Д.1.1.-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», прийнятого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово- комунального господарства України від 05.07.2013 №293 та склала з урахуванням кількості послуг та доведених розмірів бюджетних призначень 424728,80грн. На оплату товару кошторисом на 2021 рік затверджено 424728,80грн за кошти державного бюджету |