| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі |
| --- |
| 1 | Назва предмета закупівлі | Послуги по заміні котла газового (демонтаж та монтаж) (м.Радехів) код ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 50720000-8 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення. |
| 2 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Об’єми робіт № п/п Найменування робіт і витрат Оди- ниця виміру Кіль- кість 1 Демонтаж котла Котел 1 2 Установлення котла сталевих жаротрубних пароводогрійних на рідкому паливі або газі. Теплопродуктивність до 0,21 МВт (0,18 Гкал/год.) Котел 1 3 Труба нержавіюча, діам. 200 мм м 2 4 Коліно нержавіюче, діам. 200 мм шт 1 Постачальник повинен неухильно дотримуватись на території Замовника техніки безпеки та вимог з охорони праці. У випадку порушення техніки безпеки та вимог з охорони праці працівниками постачальника і якщо дані порушення привели до травми або до тілесних пошкоджень працівників постачальника або сторонніх осіб, відповідальність покладається на працівників постачальника і самого Виконавця. Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 80200, Україна, Львівська область, м.Радехів, пр. Відродження |
| 3 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, | Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована з урахуванням пункту 1 розділу ІІІ «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі, та сільського господарства України від 18.02.2020 року №275, методом порівняння ринкових цін та склала з урахуванням кількості послуг та доведених розмірів бюджетних призначень 19980,00 грн. На оплату послуг кошторисом на 2021 рік затверджено 19980,00 грн за кошти державного бюджету. |