| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Назва предмета закупівлі | Послуги топографо-геодезичного знімання (м.Львів , вул.Стрийська,35) код ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 71250000-5 – Архітектурні, інженерні та геодезичні послуги. |
| 2. | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | # СКЛАД І ЗМІСТ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ЗВІТУ ПРО ІНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧНІ ВИШУКУВАННЯ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА # 1. Загальні відомості # Підстава для проведення робіт. Цілі та задачі інженерно-геодезичних вишукувань. # Місце розташування району (майданчики, траси), адміністративна підпорядкованість. Дані про землекористування та землевласників. # Коротка характеристика варіантів майданчиків (трас) та їх порівняльна оцінка за інженерно-геодезичними умовами. Система координат і висот. # Види й обсяги виконаних робіт, строки їх проведення. Відомості про виконавця. # 2 Коротка фізико-географічна характеристика району (ділянки)інженерних вишукувань Характеристика рельєфу (у тому числі кути нахилу поверхні). Геоморфологія, гідрографія. Відомості про наявність небезпечних природних і техногенних процесів. 3 Топографо-геодезична вивченість району (ділянки) інженерних вишукувань Забезпеченість території топографічними картами, інженерно-топографічними планами, фотопланами (аеро- і космофотопланами), спеціальними (земле-, лісовпорядними та ін.) планами відповідних масштабів. Найменування організацій-виконавців карт (планів), час і методи їхнього створення (виконання), масштаб і висота перетину рельєфу, система координат і висот. Технічна характеристика геодезичних, картографічних і топографічних матеріалів. Оцінка можливості використання цих матеріалів і даних стаціонарних геодезичних спостережень (повнота й вірогідність). Дані про кадастри. Відомості про геодезичні мережі, включаючи пункти стаціонарних геодезичних спостережень (типи центрів і зовнішніх знаків) із вказівкою їхніх технічних характеристик і можливості використання на основі результатів їхньої оцінки. 4 Відомості про методику та технологію виконаних робіт Створення (розвиток) опорних (планових мереж 3 і 4 класів і мереж згущення 1 і 2 розрядів, нівелірної мережі II, III, IV класів) і планово-висотних знімальних геодезичних мереж або геодезичних мереж спеціального призначення для будівництва. Виконання топографічної (наземної, аерофототопографічної, стереофотограмметричної і ін.) зйомки, включаючи зйомку підземних і надземних споруд, і створення (складання) інженерно-топографічних планів. Оновлення топографічних (інженерно-топографічних) і кадастрових планів у графічній, цифровій, фотографічній і іншій формах. Виконання інженерно-гідрографічних робіт. Камеральне та польове трасування з вибором конкурентоздатних варіантів трас лінійних споруд. Координування основних елементів і зовнішні обмірювання будинків (споруд). Спосіб закріплення геодезичних пунктів і точок на місцевості та їх передавання на нагляд за схоронністю. Геодезичне забезпечення виконання інших видів інженерних вишукувань (перенесення в натуру та прив'язка гірничих виробок, геофізичних та інших точок інженерних вишукувань). Виконання геодезичних спостережень і досліджень (у тому числі в районах розвитку небезпечних природних і природно-техногенних процесів) - спостереження за деформаціями основ будинків і споруд, земної поверхні та товщі гірських порід тощо. Відомості про використання програмних засобів для камеральної обробки результатів геодезичних вимірювань і створення інженерно-топографічних планів (цифрових інженерно-топографічних планів). Характеристика точності й детальності вишукувальних робіт. 5 Відомості про проведення технічного контролю і приймання робіт Результати виконаного контролю робіт, а також відомості про метрологічний контроль інструментів та приладів. 6 Висновок Стислі результати виконаних робіт і їх оцінка, відомості про повноту і якість, відповідність вимогам технічного завдання та програмі інженерних вишукувань, чинним нормативним документам з інженерних вишукувань для будівництва. Рекомендації щодо проведення наступних інженерно-геодезичних робіт. |
| 3. | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення | Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована з урахуванням пункту 1 розділу ІІІ «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі, та сільського господарства України від 18.02.2020 року №275, методом порівняння ринкових цін та склала з урахуванням кількості послуг та доведених розмірів бюджетних призначень 16972,00 грн. На оплату послуг кошторисом на 2021 рік затверджено 16972,00 грн за кошти державного бюджету. |