| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назва предмета закупівлі | Послуги з часткової заміни теплоізолюючого шару системи опалення (м. Львів, вул.Стрийська,35) код ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 50720000-8 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення. |
| 2 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Послуги з часткової заміни теплоізолюючого шару системи опалення. (м.Львів,вул.Стрийська,35) № п/п; Найменування робіт і витрат; Оди- ниця виміру; Кіль- кість. 1; Iзоляцiя поверхонь матамимiнераловатними (трубопроводів); 100м2; 3,635. 1.1; Стрічка пакувальна, м'яка ,нормальної точності; т; 0,09451. 1.2; Дріт сталевий низько вуглецевий різного призначення чорний, діаметр 6,0-6,3 мм; т; 0,16721. 1.3; Дріт сталевий низько вуглецевий загального призначення, діаметр 0,8 мм; кг; 9,0875. 1.4; Дріт сталевий низько вуглецевий загального призначення, діаметр 2 мм Робота + матеріали; кг 100м2; 134,495 3,635. 2; Iзоляцiя плоских поверхонь матами мiнераловатними (бачків розширювальних); 100м2; 0,08. 2.1; Стрічка пакувальна, м'яка, нормальної точності; т; 0,00208. 2.2; Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 6,0-6,3 мм; т; 0,00368. 2.3; Дріт сталевий низько вуглецевий загального призначення, діаметр 0,8 мм; кг; 0,2. 2.4; Дріт сталевий низько вуглецевий загального призначення, діаметр 2 мм Робота + матеріали; кг 100м2; 2,96 0,08. 2.5; Фольгована мінеральна вата URSA (рулон); шт; 33. Виконавець повинен неухільно дотримуватись на території Замовника техніки безпеки та вимог з охорони праці. У випадку порушення техніки безпеки та вимог з охорони праці працівниками Виконавця і якщо дані порушення привели до травм або до тілесних пошкоджень працівників Виконавця або сторонніх осіб, відповідальність покладається на працівників Виконавця і самого Виконавця. |
| 3 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, | Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована з урахуванням пункту 1 розділу ІІІ «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі, та сільського господарства України від 18.02.2020 року №275, методом порівняння ринкових цін та склала з урахуванням кількості послуг та доведених розмірів бюджетних призначень 95928,32 грн. На оплату послуг кошторисом на 2021 рік затверджено 95928,32 грн за кошти державного бюджету.. |