| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назва предмета закупівлі | Послуги з промивання труб системи теплоспоживання (поверх- 2-13) (м. Львів, вул.Стрийська,35) код ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 50530000-9 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки. |
| 2 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Послуги з промивання труб системи теплоспоживання (поверх – 2-13) (м.Львів, вул.Стрийська,35) Об’єми робіт № п/п; Найменування робіт і витрат; Оди- ниця виміру; Кіль- кість. 1; Гідрохімічне очищення внутрішньої поверхні трубопроводів систем опалення; м; 5700. 2; Гідрохімічне очищення внутрішньої поверхні опалювальних приладів; шт.; 1400. 3; Пасивація; система; 1. 4; Збирання і розбирання промивної схеми; система; 1. 5; Гідравлічні випробування трубопроводів системи опалення; м; 5700. 6; Ремонтні роботи. Промивка системи опалення хімічним реагентом. В якості реагенту використовувати композитні органічні та неорганічні кислоти на основі ортофосварної кислоти. Реагенти, які використовуються для проведення робіт не повинні наносити шкоди внутрішній поверхні трубопроводів та теплообмінному обладнанню, можуть бути утилізовані шляхом зливу у міську каналізацію* (зливати невідпрацьований (не нейтралізований) розчин в каналізацію суворо забороняється). * надати підтвердження (опис технологічного, який повинен відповідати переліку робіт.) |
| 3 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, | Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована з урахуванням пункту 1 розділу ІІІ «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі, та сільського господарства України від 18.02.2020 року №275, методом порівняння ринкових цін та склала з урахуванням кількості послуг та доведених розмірів бюджетних призначень 599960,00 грн. На оплату послуг кошторисом на 2021 рік затверджено 599960,00 грн за кошти державного бюджету.. |