| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назва предмета закупівлі | Поточний ремонт системи теплоспоживання (теплообмінник) (м. Львів, вул.Стрийська,35) код ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 50530000-9 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки. |
| 2 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Поточний ремонт системи теплоспоживання (теплообмінник) (м. Львів, вул.Стрийська,35 ) Об’єми робіт № п/п; Найменування робіт і витрат; Оди- ниця виміру; Кіль- кість. 1; Поточний ремонт системи теплоспоживання (теплообмінник); шт.; 2. Промивка системи опалення хімічним реагентом. В якості реагенту використовувати композитні органічні та неорганічні кислоти на основі ортофосварної кислоти. Реагенти, які використовуються для проведення робіт не повинні наносити шкоди теплообмінному обладнанню, можуть бути утилізовані шляхом зливу у міську каналізацію* (зливати невідпрацьований (не нейтралізований) розчин в каналізацію суворо забороняється). * надати підтвердження (опис технологічного, який повинен відповідати переліку робіт.) |
| 3 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, | Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована з урахуванням пункту 1 розділу ІІІ «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі, та сільського господарства України від 18.02.2020 року №275, методом порівняння ринкових цін та склала з урахуванням кількості послуг та доведених розмірів бюджетних призначень 141869,00 грн. На оплату послуг кошторисом на 2021 рік затверджено 141869,00 грн за кошти державного бюджету.. |