| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі |
| --- |
| 1 | Назва предмета закупівлі | Технічне обслуговування розширювальних мембранних баків внутрішньої мережі опалення код ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 50720000-8 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення. |
| 2 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Технічне обслуговування розширювальних мембранних баків внутрішньої мережі опалення. № п/п Найменування робіт і витрат Оди- ниця виміру Кіль- кість 1 Демонтаж баків розширювальних місткістью від 0,1м3 до 0,4 м3 бак. 2 2 Заміна гумових мембран в розширювальних баках шт 2 3 Установлення баків розширювальних місткістью від 0,1м3 до 0,4м3 бак 2 МАТЕРІАЛИ 4 Мембрана шт 2 Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 79003, м. Львів, вул. Стрийська, 35 |
| 3 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, | Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована з урахуванням пункту 1 розділу ІІІ «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі, та сільського господарства України від 18.02.2020 року №275, методом порівняння ринкових цін та склала з урахуванням кількості послуг та доведених розмірів бюджетних призначень 12832,80 грн. На оплату послуг кошторисом на 2021 рік затверджено 12832,80 грн за кошти державного бюджету.. |