| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назва предмета закупівлі | Електрообладнання (лампи) код ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» – 31510000-4: Електричні лампи розжарення. |
| 2 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | №; Найменування товару; Оди ниця ви міру; Кіль кість; Характеристики. 1; Лампа світлодіодна W20; шт.; 90; Потужність лампи – 20 Вт Напруга живлення – 170 – 265 В Форма колби – трубка (лінійна) Колір - холодний / білий, матовий Довжина лампи - 100 см. 2; Лампа світлодіодна W9; шт.; 90; Потужність лампи – 9 Вт Напруга живлення – 170 – 265 В Форма колби – трубка (лінійна) Колір - холодний / білий, матовий Довжина лампи - 60 см. 3; Лампа світлодіодна Е27 W7; шт.; 100; Потужність лампи – 7 Вт Напруга живлення – 220 – 240 В Тип цоколя – Е27 Форма колби – стандартна (куля) Колір - холодний / білий, матовий. 4; Лампа світлодіодна Е27 W15; шт.; 20; Потужність лампи – 15 Вт Напруга живлення – 220– 240 В Тип цоколя – Е27 Форма колби – стандартна (куля) Колір - холодний / білий, матовий. 5; Лампа світлодіодна Е14 W5; шт.; 100; Потужність лампи – 5 Вт Напруга живлення – 220– 240 В Тип цоколя – Е14 Форма колби – стандартна (свічка) Колір - холодний / білий, матовий. 1. Товар повинен бути новим, таким що не перебував в експлуатації, терміни та умови його зберігання не порушені. Упаковка товару повинна бути не пошкоджена. 2. Доставка, навантаження/розвантаження товару до Замовника здійснюється за рахунок Постачальника. 3. Місце поставки товару: 79003, м. Львів, вул. Стрийська, 35. 3. Технічні характеристики запропонованого Товару мають відповідати технічним вимогам Замовника (бути не гіршими). 4. У разі виявлення неякісного товару постачальник зобов’язаний замінити цей товар на якісний товар протягом 3 (трьох) календарних днів. 5. Гарантійний термін на товар: не менше 12 місяців. *В разі наявності в даному документі посилань на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета , джерело його походження або виробника, після такого посилання слід вважати в наявності вираз «або еквівалент». Усі показники еквіваленту мають бути не гіршими, ніж у товару, зазначеному в цьому переліку |
| 3 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, | Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована з урахуванням пункту 1 розділу ІІІ «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі, та сільського господарства України від 18.02.2020 року №275, методом порівняння ринкових цін та склала з урахуванням кількості послуг та доведених розмірів бюджетних призначень 20000,00 грн. На оплату послуг кошторисом на 2021 рік затверджено 20000,00 грн за кошти державного бюджету.. |