| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назва предмета закупівлі | Світильники (настільні лампи, світильники) код ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 31520000-7 – Світильники та освітлювальна арматура |
| 2 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | № п/п; Найменування предмету, технічні характеристики; Од. виміру; Кіль- кість. Світильники. 1; Потужність; 32W; шт; 100. Світловий потік; 2200. Температура До; 6500. Температура світла; холодна. Напруга; V220. Довжина; 595мм. Ширина; 595мм. Висота; 8.5мм. Положення горіння; Універсальне. Тип джерела світла; SMD. Вага(нетто); 2.2 кг. Кліматичне виконання; УХЛ 4. Матеріал корпусу; Алюміній. Ресурс годин; 2500. Настільна лампа. 2; Призначення; Для офісу; шт; 50. Світловий потік; 330лм. Колірна температура; 4000К. Потужність лампи освітлення; 7Вт. Комплектація; інструкція, лампа. Тип живлення; мережа. Напруга; 220 В. Вид вимикача; сенсорний. Матеріал вибору; Пластик. Тип лампи; вбудований світлодіод(LED). Колір; чорний, білий ,сірий. Особливості; Особливості гнучка конструкція з можливістю регулювання висоти від 38 до 68см, діаметр підставки 17см, регульований нахил платформа, управління яскравістю. Установка; на підстаці. Ступінь захисту(Р); 20. Димерування (функція регулювання яскравості); з димеруванням. Індекс кольоропередачі; 80Rа. Кількість світло діодів; 20шт. 1. Товар повинен бути новим, таким що не перебував в експлуатації, терміни та умови його зберігання не порушені. Упаковка товару повинна бути не пошкоджена. 2. Доставка, навантаження/розвантаження товару до Замовника здійснюється за рахунок Постачальника. 3. Місце поставки товару: 79003, м. Львів, вул. Стрийська, 35. 3. Технічні характеристики запропонованого Товару мають відповідати технічним вимогам Замовника (бути не гіршими). 4. У разі виявлення неякісного товару постачальник зобов’язаний замінити цей товар на якісний товар протягом 3 (трьох) календарних днів. 5. Гарантійний термін на товар: не менше 12 місяців |
| 3 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, | Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована з урахуванням пункту 1 розділу ІІІ «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі, та сільського господарства України від 18.02.2020 року №275, методом порівняння ринкових цін та склала з урахуванням кількості послуг та доведених розмірів бюджетних призначень 52500,00 грн. На оплату послуг кошторисом на 2021 рік затверджено 52500,00 грн за кошти державного бюджету.. |