| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назва предмета закупівлі | Технічна експлуатація та оперативне обслуговування електроустаткування код ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 50710000-5 –Послуги з ремонту і технічного обслуговування електричного і механічного устаткування будівель. |
| 2 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Технічна експлуатація та оперативне обслуговування електроустаткування Місце надання послуг: 81701, Україна, Львівська область, Жидачів, Вокзальна,6 № п/п; Назва робіт; Оди ниця виміру; Кіль кість. 1; Візуальна перевірка стану заземлення опори Технічне обслуговування кабельних ліній напругою до 10 кВ. Обхід і огляд траси підземних кабелів напругою до 10кВ. Огляд обладнання підстанцій. Огляд обладнання КТП. Технічне обслуговування КТП, КТПН,ЗТП. Технічне обслуговування КТП до 250 кВ А. Технічне обслуговування обладнання підстанцій. Регулювання рівня напруги силового трансформатора. Вимірювання навантаження трансформатора.; послуга; 1. Виконавець повинен неухильно дотримуватись на території Замовника техніки безпеки та вимог з охорони праці. У випадку порушення техніки безпеки та вимог з охорони праці працівниками Виконавця і якщо дані порушення привели до травми або до тілесних пошкоджень працівників Виконавця або сторонніх осіб, відповідальність покладається на працівників Виконавця і самого Виконавця. |
| 3 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, | . Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована з урахуванням пункту 2 розділу ІІІ «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі, та сільського господарства України від 18.02.2020 року №275, на підставі закупівельних цін попередніх періодів та склала з урахуванням кількості послуг та доведених розмірів бюджетних призначень 1856,14 грн. На оплату товару кошторисом на 2021 рік затверджено 1856,14 грн за кошти державного бюджету |