|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі | | |
| 1 | Назва предмета закупівлі | **Вхідні двері код ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 44220000-8 – Столярні вироби.** |
| 2 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | 1. Товар повинен бути новим, таким що не перебував в експлуатації, терміни та умови його зберігання не порушені. Упаковка товару повинна бути не пошкоджена.  2. Доставка, навантаження/розвантаження товару до Замовника здійснюється за рахунок Постачальника.  3. Місце поставки товару: 81300, м. Мостиська, вулиця Тараса Шевченка, 15.  3. Технічні характеристики запропонованого Товару мають відповідати технічним вимогам Замовника (бути не гіршими).  4. У разі виявлення неякісного товару постачальник зобов’язаний замінити цей товар на якісний товар протягом 3 (трьох) календарних днів.  5. Гарантійний термін на товар: не менше 12 місяців.   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **№ з/п** | **Назва** | **Характеристики** | **Кіль**  **кість** | |  | Двері вхідні зовнішні | **Вхідні двері** повинні бути:  Зовнішні, металічні  колір , коричневй  Поріг, металічний  Ручка нажимна  Замок вставний під ключ  Орієнтований Розмір конструкції: 127х206.  Профіль повинен забезпечувати високу міцність, не руйнуватися від сонячного випромінювання (не всихати, не змінювати структуру, не випаровувати шкідливих речовин, не змінювати колір)  До вартості товару входить також монтаж, що включає в себе демонтаж старих дверей та установку нових дверей з витратними матеріалами ( монтаж, піна, анкера тощо). | 1 шт |   Товар повинен бути виготовленим у відповідності з вимогами ГОСТ, ДСТУ, технічних вимог виготовлення згідно з технічною документацією, затвердженою у встановленому порядку, упаковка не повинна мати зовнішніх пошкоджень, забруднень, або слідів їх усунення.  Товар повинен бути упакований належним чином, що забезпечує його збереження при перевезенні та зберіганні. Упаковка повинна бути безпечною при експлуатації, перевезення та вантажно-розвантажувальних роботах. На етикетці повинна бути нанесена інформація, яка містить назву виробника, дату виготовлення, умови зберігання, країна виготовлення.  Якість товару повинна відповідати вимогам відповідних діючих нормативних документів які підтверджують якість використаних матеріалів. Постачальник має надати копію сертифікату якості та/або копію сертифікату відповідності та/або копію висновку про якість товару у разі, якщо товар підлягає обов’язковій сертифікації, якщо ні – довідку в довільній формі про необов’язковість сертифікації.  Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі повинні відповідати вимогам чинного законодавства із захисту довкілля, відповідати основним вимогам державної політики України в галузі захисту довкілля та вимогам чинного природоохоронного законодавства.  Перевірка комплектності Товару і упаковки здійснюються Замовником у момент її отримання.  **ВАЖЛИВО! Попередньо здійснити виїзд представника Учасника – для замірів.**  *Демонтаж, монтаж, завантажувальні-розвантажувальні роботи, доставка товару, здійснюються транспортом та за рахунок постачальника, про що необхідно надати лист-гарантію.*  *\*В разі наявності в даному документі посилань на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, після такого посилання слід вважати в наявності вираз «або еквівалент». Усі показники еквіваленту мають бути не гіршими, ніж у товару, зазначеному в цьому переліку.* |
| 3 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, | Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована з урахуванням пункту 1 розділу ІІІ «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі, та сільського господарства України від 18.02.2020 року №275, методом порівняння ринкових цін та склала з урахуванням кількості послуг та доведених розмірів бюджетних призначень 11890,00 грн.  На оплату послуг кошторисом на 2021 рік затверджено 11890,00 грн за кошти державного бюджету. |