| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі |
| --- |
| 1 | Назва предмета закупівлі | Поточний ремонт серверного та активного комутаційного обладнання код ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 50320000-4 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування персональних комп”ютерів. |
| 2 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Поточний ремонт серверного та активного комутаційного обладання № п/п Вид, назва та модель комп’ютерної техніки та обладнання / назва технічної характеристики Вимога Замовника до технічної характеристики Кіль кість послуг 1 Ремонт сервера HP DL180G6 Інвентарний номер 10483311 (заміна жорстких дисків в кількості 4шт. P/N516810-003) Заміна деталей та вузлів, які вийшли з ладу, для відновлення працездатного стану пристрою; післяремонтне налаштування пристрою. Параметри жорстких дисків, що потребують заміни: Форм-фактор – 3,5"; Об’єм – 600 GB; Швидкість обертання шпинделя, об/хв. – 15000; Розмір буферу – 256 MB; Інтерфейс – SAS. 1 2 Ремонт сервера HP DL180G6 Інвентарний номер 10483311 (заміна блоку живлення в кількості 2шт. P/N511778-001) Заміна деталей та вузлів, які вийшли з ладу, для відновлення працездатного стану пристрою; післяремонтне налаштування пристрою. Параметри блока живлення: Потужність 750 Вт Модель DPS-750RB Застосування: Proliant G6 G7 Вхідна напруга Від 90 до 135 В Можливість гарячого підключення. 1 3 Ремонт сервера HP DL180G6 Інвентарний номер 10483341 (заміна жорстких дисків в кількості 4шт. P/N516810-003) Заміна деталей та вузлів, які вийшли з ладу, для відновлення працездатного стану пристрою; післяремонтне налаштування пристрою. Параметри жорстких дисків, що потребують заміни: Форм-фактор – 3,5"; Об’єм – 600 GB; Швидкість обертання шпинделя, об/хв. – 15000; Розмір буферу – 256 MB Інтерфейс – SAS. 1 4 Ремонт сервера Fujitsu Primergy RX200 S7 Інвентарний номер 10483380 (заміна материнської плати P/N: S26361-D3032-A100-GS02) Заміна деталей та вузлів, які вийшли з ладу, для відновлення працездатного стану пристрою; післяремонтне налаштування пристрою. Параметри материнської плати що потребує заміни: Процесор / Системна шина 2x LGA2011 Socket for E5-2600 v2 Слоти для оперативної памяті 24x DDR3 RAM Slots, Плата сумісна з RX200 S8. 1 5 Ремонт сервера HP DL180G6 Інвентарний номер 10483311 (заміна блоку живлення в кількості 2шт. P/N511778-001) Заміна деталей та вузлів, які вийшли з ладу, для відновлення працездатного стану пристрою; післяремонтне налаштування пристрою. Параметри блока живлення: Потужність 750 Вт Модель DPS-750RB Застосування: Proliant G6 G7 Вхідна напруга Від 90 до 135 В Можливість гарячого підключення. 1 6 Ремонт комутатора Cisco Catalyst WS-C2960L-8TS-LL Інвентарний номер 10483311 (ремонт або заміна блоку живлення, заміна вентилятора охолодження корпусу) Заміна деталей та вузлів, які вийшли з ладу, для відновлення працездатного стану пристрою; післяремонтне налаштування пристрою. 1 7 Ремонт комутатора HPE 1920S 48G 4SFP Інвентарний номер 101460005 (ремонт або заміна блоку живлення, заміна вентилятора охолодження корпусу) Заміна деталей та вузлів, які вийшли з ладу, для відновлення працездатного стану пристрою; післяремонтне налаштування пристрою. 1 8 Ремонт комутатора Cisco Catalyst 3560 48 10/100+4 SFP Інвентарний номер 101460006 (ремонт або заміна блоку живлення, заміна вентилятора охолодження корпусу) Заміна деталей та вузлів, які вийшли з ладу, для відновлення працездатного стану пристрою; післяремонтне налаштування пристрою. 1 9 Ремонт комутатора Cisco Catalyst 3560 48 10/100+4 SFP Інвентарний номер 101460007 (ремонт або заміна блоку живлення, заміна вентилятора охолодження корпусу) Заміна деталей та вузлів, які вийшли з ладу, для відновлення працездатного стану пристрою; післяремонтне налаштування пристрою. 1 10 Ремонт комутатора Cisco Catalyst 3560 48 10/100+4 SFP Інвентарний номер 101460005 (ремонт або заміна блоку живлення, заміна вентилятора охолодження корпусу) Заміна деталей та вузлів, які вийшли з ладу, для відновлення працездатного стану пристрою; післяремонтне налаштування пристрою. 1 Технічні характеристики запропонованих деталей та вузлів, мають відповідати технічній специфікації Замовника (бути не гіршими). |
| 3 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, | Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована з урахуванням пункту 1 розділу ІІІ «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі, та сільського господарства України від 18.02.2020 року №275, методом порівняння ринкових цін та склала з урахуванням кількості послуг та доведених розмірів бюджетних призначень 92605,00 грн. На оплату послуг кошторисом на 2021 рік затверджено 92605,00 грн за кошти державного бюджету.. |