|  |
| --- |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі |
| 1 | Назва предмета закупівлі | **Сантехніка (змішувач, кран, начинка до зливного бачка,тощо)код ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 44410000-7 – Лічильна та обчислювальна техніка** |
| 2 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | 1. Товар повинен бути новим, таким що не перебував в експлуатації, терміни та умови його зберігання не порушені. Упаковка товару повинна бути не пошкоджена. 2. Доставка, навантаження/розвантаження товару до Замовника здійснюється за рахунок Постачальника. 3. Місце поставки товару: 79003, м. Львів, вул. Стрийська, 35. 4. Технічні характеристики запропонованого Товару мають відповідати технічним вимогам Замовника (бути не гіршими). 5. У разі виявлення неякісного товару постачальник зобов’язаний замінити цей товар на якісний товар протягом 3 (трьох) календарних днів.6. Гарантійний термін на товар: не менше 12 місяцівКран кутовий ½ дюйма, різьба приєднання – зовнішня, використання для внутрішніх потреб, робочий тиск до 8 бар. Середній повний ресурс – 2тис. циклів**---------------16шт.**Картридж до холодної води ½ дюйма ціна 39грн.кількість **10шт.;**Арматура наповнювальна ½ дюйма (нижня) до зливного бачка унітаза виготовлений із якісного пластику, можливість регулювання рівня заповнення **10шт.**Арматура наповнювальна ½ дюйма (бокова) до зливного бачка унітаза **7шт**.Шланг для холодної води ½ дюйма 50см.Вид шланга: гума/плетіння із нержавіючої сталі **20шт.** кран - букса для холодної і гарячої води ½ дюйма кераміка ½, метал латунь, призначення: для змішувача., **10шт**.Кран горизонтальний ½ дюйма для холодної води, монокран латунний **8шт.**Змішувачі для умивальника однорожковий хром **6шт.***\*В разі наявності в даному документі посилань на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, після такого посилання слід вважати в наявності вираз «або еквівалент». Усі показники еквіваленту мають бути не гіршими, ніж у товару, зазначеному в цьому переліку.* |
| 3 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення,  | Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована з урахуванням пункту 1 розділу ІІІ «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі, та сільського господарства України від 18.02.2020 року №275, методом порівняння ринкових цін та склала з урахуванням кількості послуг та доведених розмірів бюджетних призначень 10750,00 грн.На оплату послуг кошторисом на 2021 рік затверджено 10750,00 грн за кошти державного бюджету. |