| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі |
| --- |
| 1 | Назва предмета закупівлі | Світильники (настільні лампи, світильники) код ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 31520000-7 – Світильники та освітлювальна арматура |
| 2 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | № п/п Найменування предмету, технічні характеристики Од. виміру Кіль- кість Світильники 1 Потужність 32W шт 100 Світловий потік 2200 Температура До 6500 Температура світла холодна Напруга V220 Довжина 595мм Ширина 595мм Висота 8.5мм Положення горіння Універсальне Тип джерела світла SMD Вага(нетто) 2.2 кг Кліматичне виконання УХЛ 4 Матеріал корпусу Алюміній Ресурс годин 2500 Настільна лампа 2 Призначення Для офісу шт 50 Світловий потік 330лм Колірна температура 4000К Потужність лампи освітлення 7Вт Комплектація інструкція, лампа Тип живлення мережа Напруга 220 В Вид вимикача сенсорний Матеріал вибору Пластик Тип лампи вбудований світлодіод(LED) Колір чорний, білий ,сірий Особливості Особливості гнучка конструкція з можливістю регулювання висоти від 38 до 68см, діаметр підставки 17см, регульований нахил платформа, управління яскравістю Установка на підстаці Ступінь захисту(Р) 20 Димерування (функція регулювання яскравості) з димеруванням Індекс кольоропередачі 80Rа Кількість світло діодів 20шт 1. Товар повинен бути новим, таким що не перебував в експлуатації, терміни та умови його зберігання не порушені. Упаковка товару повинна бути не пошкоджена. 2. Доставка, навантаження/розвантаження товару до Замовника здійснюється за рахунок Постачальника. 3. Місце поставки товару: 79003, м. Львів, вул. Стрийська, 35. 3. Технічні характеристики запропонованого Товару мають відповідати технічним вимогам Замовника (бути не гіршими). 4. У разі виявлення неякісного товару постачальник зобов’язаний замінити цей товар на якісний товар протягом 3 (трьох) календарних днів. 5. Гарантійний термін на товар: не менше 12 місяців |
| 3 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, | Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована з урахуванням пункту 1 розділу ІІІ «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі, та сільського господарства України від 18.02.2020 року №275, методом порівняння ринкових цін та склала з урахуванням кількості послуг та доведених розмірів бюджетних призначень 49920,50 грн. На оплату послуг кошторисом на 2021 рік затверджено 49920,50 грн за кошти державного бюджету. |