| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі |
| --- |
| 1 | Назва предмета закупівлі | Технічне обслуговування газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ) (м.Городок, м.Яворів, м.Жовква) код ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 50530000-9 –Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки. |
| 2 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | № п/п Назва робіт Оди ниця виміру Періодичність обслуговування Городоцька ДПІ ГУ ДПС у Львівській області, м. Городок, майдан Гайдамаків 22 та 24 Яворівська ДПІ ГУ ДПС у Львівській області м. Яворів, вул. Львівська, 42; Жовківська ДПІ ГУ ДПС у Львівській області м. Жовква,вул. Св. Трійці, 10 1 Перевірка спрацювання сигналізаторів загазованості/відсікаючи клпанів 1 послуга (4) 1 2 Перевірка на щільність за допомогою газу під робочим тиском - приладовим методом 1 послуга (4) 1 3 Технічне обслуговування запірних пристроїв 1 послуга (8) 1 4 Випробування на щільність г/м тиском (500 мм.вод.ст.) 1 послуга (4) 1 5 Припинення газопостачання 1 послуга (5) 1 6 Відновлення газопостачання 1 послуга (5) 1 7 Огляд технічного г/п надземнго (дворові вводи) шляхом обходу, технічне обслуговування 1 послуга (4) 12 8 Технічне обслуговування відключаючих/запірних пристроїв на вводах Ду до 100 мм. 1 послуга (4) 1 Постачальник має забезпечити технічне обслуговування систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ) відповідно до вимог Правил безпеки систем газопостачання, Кодексу газорозподільчих систем та документації з експлуатації заводів – виробників газового обладнання. Постачальник, для проведення робіт з технічного обслуговування систем газопостачання та газового обладнання відповідно до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки затвердженого постановою Кабінетом міністрів України від 26 жовтня 2011р. № 1107 (із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 77 від 03.02.2021) зобов’язаний надати: дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки); дозвіл на газонебезпечні роботи та роботи у вибухо-пожежнонебезпечних зонах; дозвіл на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки. Постачальник повинен надати довідку в довільній формі про те, що він має можливість забезпечити оперативно-диспетчерське управління газовими мережами та виконання планово профілактичних і аварійно – відновлювальних робіт по газифікованих об`єктах Замовника, за вказаними в умовах оголошення адресами. Постачальник повинен мати виробничі підрозділи (в межах обслуговування об`єктів), у тому числі кваліфікований персонал, необхідний для оперативного реагування та належного технічного обслуговування, ремонту газових мереж, споруд на них, та об`єктів газопостачання а саме: Якість послуг повинна відповідати умовам Державних норм України «Газопостачання», Правил безпеки систем газопостачання (НПАОП 0Ю00-1,76-15). Послуги повинні виконуватись відповідно вимогам охорони праці, екології та пожежної безпеки. |
| 3 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, | . Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована з урахуванням пункту 2 розділу ІІІ «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі, та сільського господарства України від 18.02.2020 року №275, на підставі закупівельних цін попередніх періодів та склала з урахуванням кількості послуг та доведених розмірів бюджетних призначень 15716,60 грн. На оплату товару кошторисом на 2021 рік затверджено 15716,60 грн за кошти державного бюджету |