| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі |
| --- |
| 1 | Назва предмета закупівлі | Технічне обслуговування газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ) (Буськ, Броди, Золочів) код ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 50530000-9 –Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки. |
| 2 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | № п/п Назва робіт Оди ниця виміру Періодичність обслуговування Бродівська ДПІ ГУ ДПС у Львівській області, Львівська область, м. Броди, вул. Залізнична, 21 1 Технічне обслуговування відключаючих/запірних пристроїв на вводах 1 послуга 1 2 Перевірка на щільність під робочим тиском приладовим методом 1 послуга 2 3 Технічне обслуговування г/п, огляд газопроводу 1 послуга 2 4 Технічне обслуговування запірних пристроїв 1 послуга (4) 2 5 Випробування на щільність г/м тиском (500 мм.вод.ст.) 1 послуга 1 6 Перевірка спрацювання сигналізаторів загазованості 1 послуга 2 7 Припинення газопостачання 1 послуга 1 8 Відновлення газопостачання 1 послуга 1 9 Витрати на автотранспортні засоби (год) 1 послуга (2) 2 Буська ДПІ ГУ ДПС у Львівській області, м. Буськ, вул. 900-річчя Буська, 1 1 Технічне обслуговування відключаючих/запірних пристроїв на вводах 1 послуга 1 2 Перевірка на щільність під робочим тиском приладовим методом 1 послуга 2 3 Технічне обслуговування г/п, огляд газопроводу 1 послуга 2 4 Технічне обслуговування запірних пристроїв 1 послуга (4) 2 5 Випробування на щільність г/м тиском (500 мм.вод.ст.) 1 послуга 1 6 Технічне обслуговування КБРТ 1 послуга 2 7 Перевірка спрацювання сигналізаторів загазованості 1 послуга 2 8 Припинення газопостачання 1 послуга 1 9 Відновлення газопостачання 1 послуга 1 10 Витрати на автотранспортні засоби (год) 1 послуга (2) 2 Золочівська ДПІ ГУ ДПС у Львівській області, м. Золочів, вул. Лермонтова М, 1 1 Технічне обслуговування відключаючих/запірних пристроїв на вводах 1 послуга 1 2 Перевірка на щільність під робочим тиском приладовим методом 1 послуга 2 3 Технічне обслуговування г/п, огляд газопроводу 1 послуга 2 4 Технічне обслуговування запірних пристроїв 1 послуга (4) 2 5 Випробування на щільність г/м тиском (500 мм.вод.ст.) 1 послуга 1 6 Огляд технічного стану шляхом обходу ШРП 1 послуга 9 7 Технічне обслуговування ШРП 1 послуга 1 8 Перевірка спрацювання сигналізаторів загазованості 1 послуга 2 9 Припинення газопостачання 1 послуга 1 10 Відновлення газопостачання 1 послуга 1 11 Витрати на автотранспортні засоби (год) | 1 послуга (2) 2 Постачальник має забезпечити технічне обслуговування систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ) відповідно до вимог Правил безпеки систем газопостачання, Кодексу газорозподільчих систем та документації з експлуатації заводів – виробників газового обладнання. Постачальник, для проведення робіт з технічного обслуговування систем газопостачання та газового обладнання відповідно до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки затвердженого постановою Кабінетом міністрів України від 26 жовтня 2011р. № 1107 (із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 77 від 03.02.2021) зобов’язаний надати: дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки); дозвіл на газонебезпечні роботи та роботи у вибухо-пожежнонебезпечних зонах; дозвіл на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки. Постачальник повинен надати довідку в довільній формі про те, що він має можливість забезпечити оперативно-диспетчерське управління газовими мережами та виконання планово профілактичних і аварійно – відновлювальних робіт по газифікованих об`єктах Замовника, за вказаними в умовах оголошення адресами. Постачальник повинен мати виробничі підрозділи (в межах обслуговування об`єктів), у тому числі кваліфікований персонал, необхідний для оперативного реагування та належного технічного обслуговування, ремонту газових мереж, споруд на них, та об`єктів газопостачання а саме: Якість послуг повинна відповідати умовам Державних норм України «Газопостачання», Правил безпеки систем газопостачання (НПАОП 0Ю00-1,76-15). Послуги повинні виконуватись відповідно вимогам охорони праці, екології та пожежної безпеки. |
| 3 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, | . Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована з урахуванням пункту 2 розділу ІІІ «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі, та сільського господарства України від 18.02.2020 року №275, на підставі закупівельних цін попередніх періодів та склала з урахуванням кількості послуг та доведених розмірів бюджетних призначень 10736,10 грн. На оплату товару кошторисом на 2021 рік затверджено 10736,10 грн за кошти державного бюджету |