|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі | | |
| 1 | Назва предмета закупівлі | **Поточний ремонт приміщення Центру обслуговування платників Городоцької ДПІ ГУ ДПС у Львівській області (адреса-81500, Львівська область, м. Городок, майдан Гайдамаків,буд.22)**  **код ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»- 45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи.** |
| 2 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | №  Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця  виміру | Кількість | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 1 | Розбирання дерев'яних плінтусів | м | 15 | | 2 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну | м2 | 15 | | 3 | Розбирання покриттів підлог з деревностружкових плит  в один шар | м2 | 15 | | 4 | Розбирання дощатих покриттів підлог | м2 | 1,5 | | 5 | Улаштування дощатих покриттів товщиною 36 мм  площею до 10 м2 | м2 | 1,5 | | 6 | Улаштування покриттів з ламінату на  шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів  клеєм | м2 | 15 | | 7 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних | м | 15 | | 8 | Знімання засклених віконних рам | м2 | 4,95 | | 9 | Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних  будівлях | м2 | 1,12 | | 10 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з  відбиванням штукатурки в укосах | шт | 2 | | 11 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками  площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах  житлових і громадських будівель | м2 | 4,86 | | 12 | Установлення пластикових підвіконних дошок | м | 2,8 | | 13 | Установлення віконних зливів | м | 2,7 | | 14 | Знімання дверних полотен | м2 | 2,52 | | 15 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з  відбиванням штукатурки в укосах | шт | 1 | | 16 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними  блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у  кам'яних стінах | м2 | 2,72 | | 17 | Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині  будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним  розчином | м2 | 5,1 | | 18 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і  гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї | м2 | 5,14 | | 19 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" | м2 | 10,3 | | 20 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стін по штукатурці | м2 | 10,3 | | 21 | Ремонт штукатурки зовнішніх прямолінійних укосів по  каменю та бетону з землі та риштувань | м2 | 1,04 |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 22 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" | м2 | 1,04 |  | | 23 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стін по штукатурці | м2 | 1,04 |  | | | 24 | Поліпшене фарбування раніше пофарбованих дверей з  розчищенням старої фарби до 35% | м2 | 3,9 |  | | | 25 | Розбирання покриттів та основ бруківки з булижного  каменю вручну | м3 | 0,2 |  | | | 26 | Улаштування підстильного шару бетонного | м3 | 0,2 |  | | | 27 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині  із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7  до 12 шт | м2 | 1,5 |  | | | 28 | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | шт | 1 |  | | | 29 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які  встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт | шт | 1 |  | | |
| 3 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, | Розрахунок очікуваної вартості обумовлений:  - рішенням Городоцької міської ради Львівської області №427 від 25.02.2021 та становить 70000,00 грн, зі змінами (рішення № 2605 від 28.10.2021р.). Розмір бюджетного призначення 70000, 00 грн за кошти місцевого бюджету |