| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назва предмета закупівлі | Придбання комплектувальних виробів і деталей для поточного ремонту невиробничого обладнання (комплектуючі до ліфтів) (ГУ ДПС у Львівській області, м .Львів вул.Стрийська,35 код ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 4241000-3 Підіймально-транспартувальне обладнання |
| 2 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | ДК 021:2015: 42410000-3 — Підіймально-транспортувальне обладнання (Придбання комплектувальних виробів і деталей для поточного ремонту невиробничого обладнання (комплектуючі до ліфтів)(ГУ ДПС у Львівській області, м. Львів, вул.Стрийська,35) №; Найменування, характеристика товарів; Од. виміру; Кількість. 1; Обмежувач швидкості ASPAR ASANSOR OSG-B 1,0 м/с (для ліфта з МП); шт.; 2. 2; Канат Köşkerler Çelik Halat 8x(1+9+9) FC діаметром 8 мм (сталевий канат з органічним осердям); м; 246. 3; Тяга підвіски противаги під канат діаметром 10 мм; шт.; 2. 4; Плата енкодера ARKEL ENCI_V1.04; шт.; 1. 5; Вкладиші башмаків кабіни 16 мм; шт.; 8. 6; Кнопка "закриття дверей кабіни" NOKTA; шт.; 2. 7; Контролер приводу дверей кабіни ARKEL KM-10 DC; шт.; 2. 8; Контакторне реле CA2KN31M7 220/230 V; шт.; 1. Умови поставки: за заявкою (запитом) Замовника, до 31.12.2023 року або до повного виконання сторонами договірних зобов’язань. Доставка товару виконується силами і за рахунок Постачальника. Поставка товару виконується протягом 7 робочих днів з моменту одержання Постачальником письмової/усної заявки Замовника будь-яким способом (по телефону, листом, по факсу, або по електронній пошті тощо), якщо інший строк поставки не буде узгоджений сторонами додатково, що затверджується довідкою від Постачальника на спроможність терміну поставки. Місце поставки товарів: Головне управління ДПС у Львівській області (79026, Україна , Львівська обл., м. Львів, вул. Стрийська, 35) |
| 3 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, | Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована з урахуванням пункту 1 розділу ІІІ «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі, та сільського господарства України від 18.02.2020 року №275, методом порівняння ринкових цін та склала з урахуванням кількості послуг 76100,00 грн. |