| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назва предмета закупівлі | Технічне обслуговування газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ) код ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 50530000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки |
| 2 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Послуги з технічного обслуговування системи газопостачання та газових приладів (крім ВОГ) повинні надаватися відповідно до вимог Порядку технічного огляду, обстеження, оцінки та паспортизації технічного стану, здійснення запобіжних заходів для безаварійного експлуатування систем газопостачання, затвердженого наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 24 жовтня 2011 року № 640. Постачальник, для надання послуг з технічного обслуговування систем газопостачання та газового обладнання у складі тендерної пропозиції повинен надати: - Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки); - Дозвіл на газонебезпечні роботи та роботи у вибухово-пожежно небезпечних зонах; - Дозвіл на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки. - Достовірну інформацію у вигляді довідки довільної форми, у якій зазначити дані про наявність чинної ліцензії або документа дозвільного характеру на провадження виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом. Замість довідки довільної форми учасник може надати чинну ліцензію або документ дозвільного характеру. Строк надання послуг: до 31 грудня 2023 року. Технічне обслуговування системи газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ)) проводиться Учасником у плановому порядку згідно з кількістю та періодичністю, вказаними в Таблиці 2 даного Додатку до тендерної документації. Вартість послуг повинна включати вартість витратних матеріалів та виїзд фахівців Учасника на місце надання послуг. Постачальник власними силами та за свій рахунок здійснює закупівлю необхідних матеріалів та приладів, для виконання послуг з технічного обслуговування системи газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ), забезпечує їх поставку, заміну та налагодження обладнання в цілому до повної працездатності. Постачальник повинен виконати весь спектр послуг, що охоплює даний предмет закупівлі, без залучення субпідрядних організацій. У разі виявлення несправностей, які не можливо усунути, Виконавець має надати Замовнику Дефектний акт з переліком виявлених недоліків та висновком щодо технічного стану обладнання. Гарантійний термін на послуги, надані в рамках технічного обслуговування газового обладнання має відповідати діючим стандартам України, але бути не менше ніж 12 місяців з дати підписання акту прийому – передачі наданих послуг. Постачальник повинен надати довідку в довільній формі про те, що він має можливість забезпечити оперативно-диспечерське управління газовими мережами та виконання планово- профілактичних і аварійно-відновлювальних робіт по газифікованих об’єктах Замовника цілодобово на території Львівської області. Постачальник повинен мати виробничі підрозділи (в межах обслуговування об’єктів)*, у тому числі кваліфікований персонал, необхідний для оперативного реагування та належного технічного обслуговування. м.Броди, вул.Залізнична, 21 Назва послуги; Кіл-ть, шт; Переоди чність. Огляд технічного стану шляхом обходу, технічне обслуговування н/т. Технічне обслуговування відключаючих/запірних пристроїв на вводах н/т. Технічне обслуговування г/п, огляд газопроводу. Перевірка спрацювання сигналізаторів загазованості /відсікачів клапанів. Технічне обслуговування запірних пристроїв. Випробовування на щільність газових мереж тиском повітря (500 мм.вод.ст). Відновлення газопостачання шляхом відкриття вимикаючого пристрою .. Транспортні послуги,год. м.Золочів, вул.Б.Возницького,1 Назва послуги; Кіл-ть, шт; Переоди чність. Огляд технічного стану шляхом обходу, технічне обслуговування н/т; 1; 2. Технічне обслуговування відключаючих/запірних пристроїв на вводах н/т; 2; 2. Огляд технічного стану шляхом обходу ШРП; 1; 4. Технічне обслуговування ШРП; 1; 1. Поточний ремонт ШРП; 1; 1. Технічне обслуговування г/п, огляд газопроводу; 1; 2. Перевірка спрацювання сигналізаторів загазованості /відсікачів клапанів; 1; 2. Технічне обслуговування запірних пристроїв; 2; 2. Випробовування на щільність газових мереж тиском повітря (500 мм.вод.ст); 1; 2. Відновлення газопостачання шляхом відкриття вимикаючого пристрою .; 1; 1. Транспортні послуги,год; 4; 2. м.Буськ, вул.900-річчя Буська, 1 Назва послуги; Кіл-ть, шт; Переоди чність. Огляд технічного стану шляхом обходу, технічне обслуговування с/т; 1; 4. Технічне обслуговування відключаючих/запірних пристроїв на вводах с/т; 1; 2. Огляд технічного стану шляхом обходу, технічне обслуговування н/т; 1; 2. Технічне обслуговування відключаючих/запірних пристроїв на вводах н/т; 1; 2. Огляд технічного стану шляхом обходу ШРП; 1; 4. Технічне обслуговування ШРП; 1; 1. Поточний ремонт ШРП; 1; 1. Технічне обслуговування г/п, огляд газопроводу; 1; 2. Перевірка спрацювання сигналізаторів загазованості /відсікачів клапанів; 1; 2. Технічне обслуговування запірних пристроїв; 3; 2. Випробовування на щільність газових мереж тиском повітря (500 мм.вод.ст); 1; 2. Відновлення газопостачання шляхом відкриття вимикаючого пристрою; 1; 1. Транспортні послуги,год; 4; 2. м.Борислав, вул.Карпатська Брама 14 Назва послуги; Кіл-ть, шт; Переоди чність. Огляд технічного стану шляхом обходу, технічне обслуговування н/т; 1; 2. Технічне обслуговування відключаючих/запірних пристроїв на вводах н/т; 1; 2. Технічне обслуговування г/п, огляд газопроводу; 1; 2. Перевірка спрацювання сигналізаторів загазованості /відсікачів клапанів; 1; 2. Технічне обслуговування запірних пристроїв; 3; 2. Випробовування на щільність газових мереж тиском повітря (500 мм.вод.ст); 1; 2. Відновлення газопостачання шляхом відкриття вимикаючого пристрою .; 1; 1. Транспортні послуги, год; 2; 2. м.Трускавець, вул.Чорновола 2 Назва послуги; Кіл-ть, шт; Переоди чність. Огляд технічного стану шляхом обходу, технічне обслуговування н/т; 1; 2. Технічне обслуговування відключаючих/запірних пристроїв на вводах н/т; 1; 2. Технічне обслуговування г/п, огляд газопроводу; 1; 2. Перевірка спрацювання сигналізаторів загазованості /відсікачів клапанів; 1; 2. Технічне обслуговування запірних пристроїв; 3; 2. Випробовування на щільність газових мереж тиском повітря (500 мм.вод.ст); 1; 2. Відновлення газопостачання шляхом відкриття вимикаючого пристрою .; 1; 1. Транспортні послуги,год; 2; 2. м.Миколаїв, бульв.Проектний, 3 Назва послуги; Кіл-ть, шт; Переоди чність. Технічне обслуговування г/п, огляд газопроводу; 1; 2. Перевірка спрацювання сигналізаторів загазованості /відсікачів клапанів; 1; 2. Технічне обслуговування запірних пристроїв; 3; 2. Випробовування на щільність газових мереж тиском повітря (500 мм.вод.ст); 1; 2. Відновлення газопостачання шляхом відкриття вимикаючого пристрою .; 1; 1. Транспортні послуги,год; 2; 2. м.Пустомити, вул.Радоцинська, 17 Назва послуги; Кіл-ть, шт; Переоди чність. Огляд технічного стану шляхом обходу, технічне обслуговування н/т; 1; 2. Технічне обслуговування відключаючих/запірних пристроїв на вводах н/т; 1; 2. Технічне обслуговування г/п, огляд газопроводу; 1; 2. Перевірка спрацювання сигналізаторів загазованості /відсікачів клапанів; 1; 2. Технічне обслуговування запірних пристроїв; 2; 2. Випробовування на щільність газових мереж тиском повітря (500 мм.вод.ст); 1; 2. Відновлення газопостачання шляхом відкриття вимикаючого пристрою .; 1; 1. Транспортні послуги,год; 2; 2. м.Самбір, вул.Чорновола В., 2а Назва послуги; Кіл-ть, шт; Переоди чність. Технічне обслуговування г/п, огляд газопроводу; 2; 2. Перевірка спрацювання сигналізаторів загазованості /відсікачів клапанів; 2; 2. Технічне обслуговування запірних пристроїв; 4; 2. Випробовування на щільність газових мереж тиском повітря (500 мм.вод.ст); 2; 2. Відновлення газопостачання шляхом відкриття вимикаючого пристрою .; 2; 1. Транспортні послуги,год; 4; 2. м.Старий Самбір, пл.Ринок, 10 Огляд технічного стану шляхом обходу, технічне обслуговування н/т; 1; 99; 2. Технічне обслуговування відключаючих/запірних пристроїв на вводах н/т; 1; 190; 2. Технічне обслуговування г/п, огляд газопроводу; 1; 54; 2. Перевірка спрацювання сигналізаторів загазованості /відсікачів клапанів; 1; 247; 2. Технічне обслуговування запірних пристроїв; 2; 88; 2. Випробовування на щільність газових мереж тиском повітря (500 мм.вод.ст); 1; 464; 2. Відновлення газопостачання шляхом відкриття вимикаючого пристрою .; 1; 449; 1. Транспортні послуги,год; 2; 268; 2. м.Турка, пл.Ринок, 24 Огляд технічного стану шляхом обходу, технічне обслуговування н/т; 1; 99. Технічне обслуговування відключаючих/запірних пристроїв на вводах н/т; 2; 190. Технічне обслуговування г/п, огляд газопроводу; 1; 54. Перевірка спрацювання сигналізаторів загазованості /відсікачів клапанів; 1; 247. Технічне обслуговування запірних пристроїв; 2; 88. Випробовування на щільність газових мереж тиском повітря (500 мм.вод.ст); 1; 464. Технічне обслуговування КБРТ; 1; 228. Відновлення газопостачання шляхом відкриття вимикаючого пристрою .; 1; 449. Транспортні послуги,год; 3; 268. м.Мостиська, вул.Шевченка Т., 157 Назва послуги; Кіл-ть, шт; Переоди чність. Технічне обслуговування г/п, огляд газопроводу; 1; 2. Перевірка спрацювання сигналізаторів загазованості /відсікачів клапанів; 1; 2. Технічне обслуговування запірних пристроїв; 3; 2. Випробовування на щільність газових мереж тиском повітря (500 мм.вод.ст); 1; 2. Відновлення газопостачання шляхом відкриття вимикаючого пристрою .; 1; 1. Транспортні послуги,год; 2; 2. м.Стрий, вул.Сколівська, 7 Назва послуги; Кіл-ть, шт; Переоди чність. Огляд технічного стану шляхом обходу, технічне обслуговування н/т; 1; 2. Технічне обслуговування відключаючих/запірних пристроїв на вводах н/т; 2; 2. Технічне обслуговування г/п, огляд газопроводу; 2; 2. Перевірка спрацювання сигналізаторів загазованості /відсікачів клапанів; 2; 2. Технічне обслуговування запірних пристроїв; 4; 2. Випробовування на щільність газових мереж тиском повітря (500 мм.вод.ст); 2; 2. Відновлення газопостачання шляхом відкриття вимикаючого пристрою .; 2; 1. Технічне обслуговування КБРТ; 1; 1. Транспортні послуги,год; 4; 2. м.Жидачів, вул.Вокзальна, 6 Назва послуги; Кіл-ть, шт; Переоди чність. Огляд технічного стану шляхом обходу, технічне обслуговування с/т; 1; 2. Технічне обслуговування відключаючих/запірних пристроїв на вводах с/т; 1; 2. Огляд технічного стану шляхом обходу, технічне обслуговування н/т; 1; 2. Технічне обслуговування відключаючих/запірних пристроїв на вводах н/т; 1; 2. Технічне обслуговування г/п, огляд газопроводу; 1; 2. Перевірка спрацювання сигналізаторів загазованості /відсікачів клапанів; 1; 2. Технічне обслуговування запірних пристроїв; 3; 2. Випробовування на щільність газових мереж тиском повітря (500 мм.вод.ст); 1; 2. Відновлення газопостачання шляхом відкриття вимикаючого пристрою .; 1; 1. Технічне обслуговування КБРТ; 1; 1. Транспортні послуги,год; 3; 2. м.Кам'янка-Бузька, вул.Незалежності, 18а Назва послуги; Кіл-ть, шт; Переоди чність. Технічне обслуговування г/п, огляд газопроводу; 1; 2. Перевірка спрацювання сигналізаторів загазованості /відсікачів клапанів; 1; 2. Технічне обслуговування запірних пристроїв; 2; 2. Випробовування на щільність газових мереж тиском повітря (500 мм.вод.ст); 1; 2. Відновлення газопостачання шляхом відкриття вимикаючого пристрою .; 1; 1. Транспортні послуги,год; 2; 2. м.Радехів, просп.Відродження, 8 Назва послуги; Кіл-ть, шт; Переоди чність. Огляд технічного стану шляхом обходу, технічне обслуговування н/т; 1; 2. Технічне обслуговування відключаючих/запірних пристроїв на вводах н/т; 1; 2. Технічне обслуговування г/п, огляд газопроводу; 1; 2. Перевірка спрацювання сигналізаторів загазованості /відсікачів клапанів; 1; 2. Технічне обслуговування запірних пристроїв; 2; 2. Випробовування на щільність газових мереж тиском повітря (500 мм.вод.ст); 1; 2. Відновлення газопостачання шляхом відкриття вимикаючого пристрою .; 1; 1. Транспортні послуги,год; 2; 2. м.Сокаль, вул.Шептицького А., 40 Назва послуги; Кіл-ть, шт; Переоди чність. Огляд технічного стану шляхом обходу, технічне обслуговування н/т; 1; 2. Технічне обслуговування відключаючих/запірних пристроїв на вводах н/т; 1; 2. Технічне обслуговування г/п, огляд газопроводу; 1; 2. Перевірка спрацювання сигналізаторів загазованості /відсікачів клапанів; 1; 2. Технічне обслуговування запірних пристроїв; 8; 2. Випробовування на щільність газових мереж тиском повітря (500 мм.вод.ст); 1; 2. Відновлення газопостачання шляхом відкриття вимикаючого пристрою .; 1; 1. Транспортні послуги,год; 2; 2. м.Жовква, вул. Св.Трійці, 10 Назва послуги; Кіл-ть, шт; Переоди чність. Огляд технічного стану шляхом обходу, технічне обслуговування с/т; 1; 4. Технічне обслуговування відключаючих/запірних пристроїв на вводах с/т; 1; 2. Огляд технічного стану шляхом обходу, технічне обслуговування н/т; 1; 2. Технічне обслуговування відключаючих/запірних пристроїв на вводах н/т; 1; 2. Технічне обслуговування г/п, огляд газопроводу; 2; 2. Перевірка спрацювання сигналізаторів загазованості /відсікачів клапанів; 2; 2. Технічне обслуговування запірних пристроїв; 4; 2. Випробовування на щільність газових мереж тиском повітря (500 мм.вод.ст); 2; 2. Технічне обслуговування КБРТ; 1; 1. Відновлення газопостачання шляхом відкриття вимикаючого пристрою .; 2; 1. Транспортні послуги,год; 3; 2. м.Городок, майдан Гайдамаків, 22 та 24 Назва послуги; Кіл-ть, шт; Переоди чність. Огляд технічного стану шляхом обходу, технічне обслуговування н/т; 1; 2. Технічне обслуговування відключаючих/запірних пристроїв на вводах н/т; 1; 2. Технічне обслуговування г/п, огляд газопроводу; 1; 2. Перевірка спрацювання сигналізаторів загазованості /відсікачів клапанів; 1; 2. Технічне обслуговування запірних пристроїв; 2; 2. Випробовування на щільність газових мереж тиском повітря (500 мм.вод.ст); 1; 2. Відновлення газопостачання шляхом відкриття вимикаючого пристрою .; 1; 1. Технічне обслуговування газової мережі Котельні; 1; 1. Транспортні послуги,год; 3; 2. м.Яворів, вул.Львівська, 427 Технічне обслуговування г/п, огляд газопроводу; 1; 54; 2. Перевірка спрацювання сигналізаторів загазованості /відсікачів клапанів; 1; 247; 2. Технічне обслуговування запірних пристроїв; 3; 88; 2. Випробовування на щільність газових мереж тиском повітря (500 мм.вод.ст); 1; 464; 2. Відновлення газопостачання шляхом відкриття вимикаючого пристрою .; 1; 449; 1. Транспортні послуги,год; 2; 268; 2. Усі посилання в технічному завданні на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника вважати «або еквівалент». |
| 3 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, | Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована з урахуванням пункту 1 розділу ІІІ «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі, та сільського господарства України від 18.02.2020 року №275, методом порівняння ринкових цін та склала з урахуванням кількості послуг 150000,00 грн. |