|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі | | |
| 1 | Назва предмета закупівлі | **«ДК 021:2015 – 50750000-7 Послуги з технічного обслуговування ліфтів (Технічне обслуговування ліфтів (ГУ ДПС у Львівській області, м. Львів, вул. Стрийська,35))»** |
| 2 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Учасник (Виконавець) бере на себе обов’язки надавати послуги з технічного обслуговування ліфтів, встановлених на об’єктах Замовника, зазначених в п. 2 цього додатку.  Учасник (Виконавець) повинен забезпечити якісну безперебійну та безпечну роботу ліфтів власною робочою силою та своїми технічними засобами у відповідності до НАКАЗУ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ № 190 від 01.09.2008 «Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів», «Положення про систему технічного обслуговування і ремонту ліфтів в Україні КД 36.1-001- 2000», затвердженого НАКАЗОМ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ № 73 від 10.04.2000 та інших чинних вимог законодавства. *(надати гарантійний лист із зазначенням інформації про дотримання вищезгаданого законодавства під час надання послуги з обслуговування ліфтів)*  Місячне обслуговування у виді регулярних перевірок технічного стану ліфтового устаткування, огляду, змащення і регулювання вузлів для підтримки працездатності ліфта, запобігання відмов роботи устаткування і забезпечення його безпечної експлуатації. Інструмент, пристосування, додаткові матеріали (змащення, драння, ізолента, припій) для виконання профілактичних послуг входять у вартість обслуговування.  Усунення поточних несправностей ліфта по виклику особи, відповідального за організацію експлуатації ліфта  **До складу послуг входить:**  Технічне обслуговування, зокрема:  • Щомісячні профілактичні роботи (МПР) та щоквартальні профілактичні роботи (КПР);  • Звільнення пасажирів з кабіни ліфтів, що зупинився;  • Роботи за викликом у разізауваженькористувачів до роботиліфтів;  • Обслуговування системи контролю доступу до ліфтів;  • Роботи по замінікомплектуючих деталей у міруїхзношеннязгідноперелікупослуг з технічногообслуговування та поточного ремонту(з врахуваннямвитратнихматеріалів).  1. Організувати та виконувати роботи по технічному обслуговуванню ліфтового устаткування з метою забезпечення безперебійної та безпечної роботи ліфтів, відповідно до інструкцій та «Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів».  2. Своєчасно виконувати комплекс робіт навченим і атестованим персоналом.  3. Брати участь у перевірках, які проводяться органами управління Держпраці.  4. Вносити в паспорти ліфтів записи, які відносяться до обов’язків Виконавців.  5. Проводити цілодобову реєстрацією заявок на усунення несправностей та зауважень до роботи ліфтів, при їх наявності та вживати відповідні заходи по їх усуненню.  6. Сприяти Замовнику в оформленні актів технічного стану ліфтів для їх заміни.  7. Сприяти виявленню осіб, які порушують «Правила експлуатації ліфтів», допускають навмисне псування ліфтового обладнання і інформувати Замовника для прийняття заходів по усуненню виявлених порушень.  8. Призупиняти роботу ліфтів та повідомляти про це Замовника у разі виявлення недоліків та несправностей в роботі ліфтів, які можуть вплинути на безпечну експлуатацію ліфтів, призвести до аварійної ситуації або до загрози життю та здоров’ю користувачів.  Учасник (Виконавець) за вимогоюЗамовниканадаєповнуписьмовуінформацію про стан ліфтовогообладнання.  Учасник (Виконавець) виконує комплекс робітпопереджувального характеру, якіпередбаченітехнологічнимпроцесом, узгодженим з ГоловнимуправліннямДержпраці у Львівськійобласті, з метою попередженняпередчасногозношенняобладнання та підтриманняйого в належномутехнічномустані.    **2.1. Перелікоб’єктів для виконаннячастковоготехнічногообслуговуванняліфтів**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Адресаоб'єкта | Видиробіт. | Типобладнання | Кіль­кістьліфтів | | Технічнеобслугову­ванняліфтів | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 1 | м. Львів, вул. Стрийська, 35 | Повнеобслуговування | П-630/14 ел. | 1 | | 2 | м. Львів, вул. Стрийська, 35 | Повнеобслуговування | П-630/14 ел. | 1 | | 3 | м. Львів, вул. Стрийська, 35 | Повнеобслуговування | П-630/14 ел. | 1 | | 4 | м. Львів, вул. Стрийська, 35 | Повнеобслуговування | П-630/14 ел. | 1 | | 5 | м. Львів, вул. Стрийська, 35 | Повнеобслуговування | П-630/14 ел. | 1 | | 6 | м. Львів, вул. Стрийська, 35 | Повнеобслуговування | П-630/14 ел. | 1 | | 7 | м. Львів, вул. Стрийська, 35 | Повнеобслуговування | П-400/14 ел. | 1 | | 8 | м. Львів, вул. Стрийська, 35 | Повнеобслуговування | П-400/14 ел. | 1 | | 9 | м. Львів, вул. Стрийська, 35 | Повнеобслуговування | П-1000/15 ел. | 1 |   Для підтвердження Учасника технічним характеристикам повинен надати:  Копія дійсного на момент розкриття тендерних пропозицій сертифікату на систему управління охороною здоров’я та безпекою праці, що відповідає вимогам ДСТУ ISO 45001:2019 (ISO 45001:2018 IDT). Такий сертифікат повинен бути виданий на учасника органом із сертифікації акредитованим національним агентством із акредитації та чинний на момент подання пропозиції. На підтвердження повноважень органу із сертифікації надати копію його атестату із акредитації.  Наявність діючого дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки або декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці. (тут розписати: на які види робіт згідно дозволу чи декларації)  Виконавець приймає на себе організацію і виконання якісного комплексу робіт з технічного обслуговування ліфтів за адресами, наведеними у таблиці, прощо потрібно надати гарантійний лист  Гарантійний лист про терміни прибуття у разі аварійної ситуації. Не пізніше 20 хв з моменту звернення. |
| 3 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, | Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована з урахуванням пункту 1 розділу ІІІ «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі, та сільського господарства України від 18.02.2020 року №275, методом порівняння ринкових цін та склала 320 000,00 грн. |